[image: image1.emf] 

 

MANUALUL UTULIZATORULUI
Ultralux RF Dimmer pentru iluminat cu LED-uri - RFD8

[image: image2.jpg]LED Single Color Dimmer

o ‘e

ouTPUT

iN‘PUT DC12-24V




Specificații
Tensiune Intrare/Ieșire: 12-24V CD
Putere maximă: 8A

Sarcină maximă: 96W (12V), 192W (24V)
Dimensiuni: 106 mm; 58 mm; 35 mm
Intervalul temperaturii de funcționare: from -20°C to +60°С 

Funcții:
Deschidere/Închidere
Reglează luminozitatea iluminatului cu LED-uri
Conectare:
[image: image3.jpg]7] +
7 +
L = -a -
POVER SUPPLY braad ourPuT

127 DC

LED dimmer with
RF remote control

LEDs



Conectați sarcina pe care doriți să o controlați (3) la terminalul de alimentare (2) - (OUTPUT).
Conectați sursa de alimentare (4) (12-24V) la terminal (1) (INPUT).
Folosind telecomanda, reglați luminozitatea necesară               
FUNCȚIILE TELECOMENZII: 
Telecomanda RF funcționează cu 1 buc. baterie alcalină 27A (inclusă)
Butonul (5) – Mărește luminozitatea                                                      

Butonul (6) - Scade luminozitatea
Butonul (7) – Oprește consumatorul
Atenție:
Utilizați la tensiunea nominală
Utilizați la puterea nominală
Nu face un scurt-circuit la ieșirea controlerului.
Utilizați regulatorul cu o sursă de alimentare la tensiunea de 12-24 V CD.










